## Materialeliste
Gruppe og undergruppe | Bygningsdel | Konstruktion | Konstruktion Mængde | Konstruktion Enhed | Opbygning | Valgte byggevarer (LCAbyg navngivning) | Byggevare Mængde | Byggevare Enhed | EPD navn | EPD nummer | Tegning / bilag
Tage
Tage | 27, Tagkonstruktion | Tag overdækning | 110 | m² | Tagfolie 1,6 | Protan SE 1,6 tagbelægning | 1 | m²/m² | Protan SE 1.6 Roofing Membrane | NEPD-1920-845
[5 empty] | Isolering 50 mm | ISOVER Robust TP < 90 mm, 50 mm | 1 | m²/m² | ISOVER Robust TP < 90 mm | NEPD-2017-891-EN
|  | Varmt tag, 170 mm | 77962 | m² | Tagfolie 1,6 | Protan SE 1,6 tagbelægning | 1 | m²/m² | Protan SE 1.6 Roofing Membrane | NEPD-1920-845
[5 empty] | Isolering 170 mm | ISOVER Robust TP > 90 mm, 150 mm | 1.13 | m²/m² | ISOVER Robust TP > 90 mm | NEPD-2018-891-EN
[5 empty] | Dampspærre | Dampspærre, bitumen | 1 | m²/m²
|  | Varmt tag, 300 mm | 2094 | m² | Tagfolie 1,6 | Protan SE 1,6 tagbelægning | 1 | m²/m² | Protan SE 1.6 Roofing Membrane | NEPD-1920-845
[5 empty] | Isolering 300 mm | ISOVER Robust TP > 90 mm, 150 mm | 2 | m²/m² | ISOVER Robust TP > 90 mm | NEPD-2018-891-EN
[5 empty] | Dampspærre | Dampspærre, bitumen | 1 | m²/m²
|  | Stål, trapezplader | 529918.5 | kg | Trapezplader fra ArclorMittal | ArcelorMittal ståltrapez | 1 | kg/kg | Building Steel Profiles, ArcelorMittal Construction | EPD-AMC-20210146-CBB3-EN
| 37, Tagkonstruktion | Ovenlys | 4051 | m² | Glasareal, Opal polycarbonat | Ovenlyskuppel, plast (komplet ovenlys) | 1 | m²/m²
|  | Brandkarmserstatning | 3600 | m² | Tagfolie 1,6 | Protan SE 1,6 tagbelægning | 1 | m²/m² | Protan SE 1.6 Roofing Membrane | NEPD-1920-845
[5 empty] | Isolering, 100 mm | ISOVER Robust TP > 90 mm, 100 mm | 1 | m²/m² | ISOVER Robust TP > 90 mm | NEPD-2018-891-EN
Ydervægge
Ydervægge | 21, Ydervægge | Sandwich element, facade | 1 | stk | Fabriksbeton 18%=P35, 82%=P50 | Fabriksbeton(C40/50, C45/55), C45/55 (Indvendig væg) | 3171000 | kg/stk | Fabriksbeton (C40/50 – CEM I SR-5; C40/50 CEM I og C45/55 – CEM I) | MD-20014-DA-Rev1
[5 empty] | Armeringsnet | Armeringsnet | 231267 | kg/stk
[5 empty] | EPS isolering | EPD isolering til vægge og tage 035 | 178 | kg/stk
[5 empty] | Mineraluldisolering | ROCKWOOL red. Rd=1m2K/W | 53928 | kg/stk | ROCKWOOL stone wool thermal insulation, ROCKWOOL International A/S (ROCKWOOL Nordics) | EPS-RWI-20190050-CBD1-EN
|  | Betonelementmontage | 1 | stk | Armeringsnet | Armeringsnet | 11263.532 | kg/stk
[5 empty] | Lemvig Muller armering | Lemvig Muller armering, Danish sites | 71295.323 | kg/stk | Steel reinforcement products - Danish sites, Lemvigh Müller | S-P-03747
| Give elementer | Opbygning 1 | 12184.81 | m² | Fabriksbeton C50 | Fabriksbeton(C40/50, C45/55), C45/55 (Indvendig væg) | 0.125 | m³/m² | Fabriksbeton (C40/50 – CEM I SR-5; C40/50 CEM I og C45/55 – CEM I) | MD-20014-DA-Rev1 | 50425-elementtegninger afsnit 4 rev.A Element nr. 1
[5 empty] | Armeringsnet | Armeringsnet | 7.5 | kg/m2 |  |  | 50425-elementtegninger afsnit 4 rev.A Element nr. 1
[5 empty] | EPS isolering | EPS isolering til lofter / gulve og kælderydervæg / terrændæk 035 | 0.235 | m³/m² |  |  | 50425-elementtegninger afsnit 4 rev.A Element nr. 1
[5 empty] | Fabriksbeton C30 | Fabriksbeton (C30/37, C35/45 SCC), C35/45 SCC (Indvendig væg) | 0.067 | m³/m² | Fabriksbeton (C30/37 og C35/45 SCC) | MD-20012-DA-Rev1 | 50425-elementtegninger afsnit 4 rev.A Element nr. 1
|  | Opbygning 2 | 266.43 | m² | Fabriksbeton C50 | Fabriksbeton(C40/50, C45/55), C45/55 (Indvendig væg) | 0.315 | m³/m² | Fabriksbeton (C40/50 – CEM I SR-5; C40/50 CEM I og C45/55 – CEM I) | MD-20014-DA-Rev1 | 50425-elementtegninger afsnit 4 rev.A Element nr. 186
[5 empty] | Armeringsnet | Armeringsnet | 5.261 | kg/m2 |  |  | 50425-elementtegninger afsnit 4 rev.A Element nr. 186
[5 empty] | Mineraluldisolering | Mineraluld, alm. | 0.1 | m³/m² |  |  | 50425-elementtegninger afsnit 4 rev.A Element nr. 186
Kælderydervægge
Øvrige (ydervægge)
Indervægge
Bærende indervægge | 22, Indervægge | 221, Vægelementer | 4218.13 | m³ | Fabriksbeton 82%=P50 | Fabriksbeton(40/50, C45/55), C45/55 (Indvendig væg) | 0.82 | m³/m³ | Fabriksbeton (C40/50 – CEM I SR-5; C40/50 CEM I og C45/55 – CEM I) | MD-20014-DA-Rev1
[5 empty] | Fabriksbeton 18%=P35 | Fabriksbeton(C35/45), C35/45 - CEM I (Sætmålsbeton) | 0.18 | m³/m³ | Fabriksbeton (C35/45 – CEM I SR-5; C35/45 CEM I og C35/45 fugebeton) | MD-20013-DA-Rev1
[5 empty] | Armeringsnet | Armeringsnet | 116 | kg/m³
|  | Porebeton | 82.675 | m³ | Porebeton 125 mm og 350 mm | Porebeton 380 kg/m³ | 1 | m³/m³
Ikke-bærende indervægge |  | IBF betonvægge til skralderum og skafter | 1136.8 | m³ | Beton C35/45 | IBF beton C35/45 | 0.9813 | m³/m³ | Aggressiv C35/45 beton med RAPID cement | MD-22074-DA
[5 empty] | Beton C40/50 | IBF beton C40/50 | 0.0187 | m³/m³ | Ekstra Aggressiv C40/50 beton med RAPID cement | MD-22075-DA
|  | Skeletvæg, 120 mm gipsvæg | 20 | m² | 2x 2-lags gips | Classic Board, 13.0mm | 4 | m²/m² | Knauf Classic Board | MD-21087-DA
[5 empty] | Stålprofiler | Triplan stålprofiler og komponenter | 1.5 | kg/m² | Triplan Stålprofiler og -komponenter | MD-20040-EN
|  | Skeletvæg, 170 mm gipsvæg | 1019 | m² | 2-lags gips | Classic Board, 13.0mm | 2 | m²/m² | Knauf Classic Board | MD-21087-DA
[5 empty] | Stålprofiler | Triplan stålprofiler og komponenter | 2 | kg/m² | Triplan Stålprofiler og -komponenter | MD-20040-EN
[5 empty] | Mineraluldisolering | Mineraluld, alm. | 0.045 | m³/m²
[5 empty] | Vådrumsgips | Solid Wet Board, 13.0mm | 1 | m²/m² | Knauf Solid Wet Board | Md-21089-EN
|  | Skeletvæg, 170 mm gipsvæg m. fiberplade | 752 | m² | 2-lags gips | Classic Board, 13.0mm | 2 | m²/m² | Knauf Classic Board | MD-21087-DA
[5 empty] | Stålprofiler | Triplan stålprofiler og komponenter | 2 | kg/m² | Triplan Stålprofiler og -komponenter | MD-20040-EN
[5 empty] | Mineraluldisolering | Mineraluld, alm. | 0.045 | m³/m²
[5 empty] | Vådrumsgips | Solid Wet Board, 13.0mm | 1 | m²/m² | Knauf Solid Wet Board | Md-21089-EN
[5 empty] | Fibercementplade, 13mm | Fibercementplade | 1 | m²/m²
|  | Installationsvæg | 153 | m² | 2-lags gips | Classic Board, 13.0mm | 2 | m²/m² | Knauf Classic Board | MD-21087-DA
[5 empty] | Stålprofiler | Triplan stålprofiler og komponenter | 2 | kg/m² | Triplan Stålprofiler og -komponenter | MD-20040-EN
|  | Indvendige glasvægge | 127 | m² | Glas | Glas 3 mm | 2 | m²/m²
Øvrige (indervægge)
Vinduer, døre, glasfacader
Vinduer | Vinduer | Rude, 3-lags energirude | 1155 | m² | Rude | 3-lags-rude | 1 | m²/m² |  |  | Mængde taget fra A-99-X-6-02 Dørskema
|  | Karmprofiler, Alu | 311 | m | Vindueskarm | Vindueskarm, aluminium | 1 | m/m |  |  | Mængde taget fra A-99-X-6-02 Dørskema
|  | Ramme, træ-/aluminium | 2753 | m | Ramme, alu | Vinduesramme, aluminium | 1 | m/m |  |  | Mængde taget fra A-99-X-6-02 Dørskema
[5 empty] | Ramme, træ | Vinduesramme, træ | 1 | m/m |  |  | Mængde taget fra A-99-X-6-02 Dørskema
Døre | Døre og porte | Ståldør | 115.67 | m² | Aluminiumdør | Dør, alu, hoveddør | 1 | m²/m² |  |  | Mængde taget fra A-99-X-6-02 Dørskema
|  | Bundstykke, stål | 47.2 | m | Ramme, alu | Vinduesramme, aluminium | 1 | m/m |  |  | Mængde taget fra A-99-X-6-02 Dørskema
|  | Bundstykke, træ | 9.79 | m | Ramme, træ | Vinduesramme, træ | 1 | m/m |  |  | Mængde taget fra A-99-X-6-02 Dørskema
|  | Massiv træ døre | 70 | m² |  | Spånplade |  |  |  |  | Mængde taget fra A-99-X-6-02 Dørskema
Træ, fyrretræ (12% fugt/10,7% H20)
|  | Glas/alu døre | 15.67 | m² | Rude | 3-lags-rude | 1 | m²/m² |  |  | Mængde taget fra A-99-X-6-02 Dørskema
[5 empty] | Vindueskarm | Vindueskarm, aluminium | 3 | m/m²
[5 empty] | Ramme, alu | Vinduesramme, aluminium | 3 | m/m²
|  | Ledhejseport og hurtigport | 702 | m² |  | Dør, industriport | 1 | m²/m²
|  | Brandport og brandjalousi | 779 | m² |  | Dør, alu, røgdør | 1 | m²/m²
Glasfacader
Øvrige (vinduer, døre, glasfacader)
Etagedæk
Etagedæk | 23, Dæk | Dækelementer TT | 2292 | m² | TT60 Aalborg | TT60 Dækelement, 590.0mm | 1 | m²/m² | TT60 Dækelement - Aalborg | MD-22070-DA
|  | Dækelementer huldæk | 12441 | m² | EX32 Spændcom | 320 mm huldæk, 320.0mm | 1 | m²/m² | EX32 Huldæk; Spæncom Aalborg | MD-22022-DA
|  | Pladestøbt dæk TTS | 29417 | m² | TTS90 Aalborg | TTS90 Tagelement, 900.0mm | 1 | m²/m² | TTS90 Tagelement - Aalborg | MD-220271-DA
|  | 233001 | 341 | m² | Krydsfiner | Krydsfinérplade | 0.015 | m³/m²
[5 empty] | Bjælkelag | Konstruktionstræ, KVH-kvalitet (15% fugt/ 13% H2O) | 0.010875 | m³/m²
[5 empty] | Mineraluldisolering | Mineraluld, alm. | 0.1 | m³/m²
[5 empty] | Forskalling | Konstruktionstræ, KVH-kvalitet (15% fugt/ 13% H2O) | 0.022 | m³/m²
[5 empty] | Gips | Gipskartonplade 13 mm, hulplade | 1 | m²/m²
|  | Renselag og små gulve i bygningen | 29.7 | m³ | IBF beton C20/45 | IBF beton C20/45 | 0.933 | m³/m³ | Passiv C20/25 beton med Rapid cement | MD-22066-DA
[5 empty] | IBF beton C40/50 | IBF beton C40/50 | 0.067 | m³/m³ | Ekstra Aggressiv C40/50 beton med RAPID cement | MD-22075-DA
| 33, Mezzaniner | Udlejning, betonslidlag | 5126.9 | m² | Fabriksbeton C20 | Fabriksbeton (C20/25 SCC og C25/30) i eksponeringsklasserne X0 og XC1, Fabriksbeton C25/31 (gulv) | 0.11556 | m³/m² | Fabriksbeton (C20/25 SCC og C25/30) i eksponeringsklasserne X0 og XC1, Fabriksbeton C25/31 (gulv) | MD-20011-DA-Rev1
[5 empty] | Armeringsnet | Armeringsnet | 10 | kg/m²
[5 empty] | Afretningslag | Afretningslag, cementbaseret | 120 | kg/m²
[5 empty] | EPS isolering | EPD isolering til lofter / gulve og kælderydervægge / terrændæk 035 | 0.42 | m³/m²
|  | Kontor, betonslidlag | 1 | stk | EPS isolering | EPD isolering til lofter / gulve og kælderydervægge / terrændæk 035 | 130 | m³/stk
[5 empty] | Cement | Cement II 325 | 16500 | kg/stk
[5 empty] | Sand. | Sand 0-2 mm | 120000 | kg/stk
|  | Robotservice, betonslidlag | 3341.2 | m² | Fabriksbeton C20 | Fabriksbeton (C20/25 SCC og C25/30) i eksponeringsklasserne X0 og XC1, Fabriksbeton C25/31 (gulv) | 0.11556 | m³/m² | Fabriksbeton (C20/25 SCC og C25/30) i eksponeringsklasserne X0 og XC1, Fabriksbeton C25/31 (gulv) | MD-20011-DA-Rev1
[5 empty] | Armeringsnet | Armeringsnet | 10 | kg/m²
[5 empty] | Afretningslag | Afretningslag, cementbaseret | 120 | kg/m²
[5 empty] | EPS isolering | EPD isolering til lofter / gulve og kælderydervægge / terrændæk 035 | 0.42 | m³/m²
|  | Træterrasse | 29 | m² | Konstruktionstræ | Konstruktionstræ, KVH-kvalitet (15% fugt/ 13% H2O) | 0.0039 | m³/m²
[5 empty] | Træbrædder | Træ, egetræ (12% fugt/ 10,7% H2O) | 0.022 | m³/m²
| 43, Dæk og gulve | Klinker | 475 | m² | Fliser | Keramikfliser, glaseret | 1 | m²/m²
[5 empty] | Mørtel | Mørtel, flisklæber | 3.1 | kg/m²
|  | Klinker vådrum | 29 | m² | Fliser | Keramikfliser, glaseret | 1 | m²/m²
[5 empty] | Mørtel | Mørtel, flisklæber | 3.1 | kg/m²
[5 empty] | Vådrumsmembran | Vandtætningsmembran, flydende | 1.2 | kg/m²
|  | Linoleum | 105 | m² | Linoleum | Forbo Marmoleum 2,5 mm, Linoleum floor covering | 1 | m²/m² | Marmoleum 2.0 & 2.5 mm, Forbo flooring systems, Resilient linoleum floor covering | 12CA64879.101.1
[5 empty] | Maling | Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk | 0.19 | kg/m2
|  | Gulvtæppe | 284 | m² | Tæppe | Tæppeflise | 1 | m²/m²
|  | Støvbinding | 89853.4 | m² | Støvbinding | Overflade, Facademaling, grunder, dispersion | 0.4 | kg/m2
|  | Epoxymaling | 260 | m² | Epoxy | Hærdeplastgulv (PU, epoxy) | 2.5 | kg/m2
| 35, Loft | Træbeton, påbygget | 406 | m² | Gips | Classic Board, 13.0mm | 1 | m²/m² | Knauf Classic Board | MD-21087-DA
[5 empty] | Troldtekt | Troldtekt, 25 mm malet | 1 | m²/m² | Acoustic panels - painted, Troldtekt 25 mm Natural Wood | EPD-TRO-20210109-ICA1-EN
[5 empty] | Krydsfiner | WISA Gran krydsfiner, ubehandlet, Fobrænding | 0.022 | m³/m² | WISA Gran krydsfiner, ubelagt | MD-20008-EN-rev2
|  | Gipsloft | 6 | m² | Bjælkelag | Konstruktionstræ, KVH-kvalitet (15% fugt/ 13% H2O) | 0.0241 | m³/m²
[5 empty] | 3-lag gips | Classic Board, 13.0mm | 3 | m²/m² | Knauf Classic Board | MD-21087-DA
|  | Nedhængt loft | 640 | m² | Mineralloftpanel | Mineraluld, trykfast til tagsystem | 0.02 | m³/m²
[5 empty] | Stålprofiler | Stål, valsede profiler og plader | 2 | kg/m2
Øvrige (etagedæk)
Terrændæk
Terrændæk | Terrændæk | Terrændæk indvendig | 12500 | m³ | Beton C30 | UNICON M30 RAPID cement | 1 | m³/m³ | Moderat 30 MPa beton med RAPID cement | MD-21026-DA
[5 empty] | Armeringsnet | Adfil microfibres | 35 | kg/m³ | Adfil mikrofiber | MD-21074-EN
[5 empty] | EPS isolering | EPS isolering til lofter / gulve og kælderydervæg / terrændæk 035 | 0.018232 | m³/m³
|  | Mezzanindæk | 880 | m³ | Beton C25 | UNICON M25 RAPID cement | 1 | m³/m³ | Passi 25 MPa beton med RAPID cement | MD-21026-DA
[5 empty] | Armeringsnet | Adfil microfibres | 30 | kg/m³ | Adfil mikrofiber | MD-21074-EN
Fundamenter
Linjefundamenter | Fundament | Montagefundamenter | 3690.1 | m³ | Beton C20 | IBF beton C20/25 | 0.8375 | m³/m³ | Passic C20/25 beton med Rapid cement | MD-22066-DA
[5 empty] | Beton C30 | IBF beton C30/37 | 0.1625 | m³/m³ | Moderat C30/37 beton med Rapid cement | MD-22067-DA
|  | Fundamenter | 5803.3 | m³ | Beton C30 | IBF beton C30/37 | 1 | m³/m³ | Moderat C30/37 beton med Rapid cement | MD-22067-DA
|  | Armering | 353000 | kg | Armeringsnet | Armeringsnet | 1 | kg/kg
Punktfundamenter
Pælefundering
Maskinfundamenter
Terræn
Spunsvægge
Kanaler under terrændæk
Gruber og sumpe
Trapper og ramper i terræn
Belægninger
Trapper og ramper
Trapper og ramper | Hovedtrappe | Hovedtrappe | 27.308 | m² | Stål | Stål, valsede profiler og plader | 30 | kg/m²
[5 empty] | Glas værn | Glas 3 mm | 55 | kg/m²
[5 empty] | Håndlister | Brugsvandsrør, rustfri stål | 5.3 | kg/m²
| Trapper | Udvendige trapper til bygningen | 137.8 | m² | Stål | Stål, valsede profiler og plader | 30 | kg/m²
[5 empty] | Håndlister | Brugsvandsrør, rustfri stål | 10 | kg/m²
Søjler og bjælker
Søjler | Søjler | Elementsøjler | 1 | stk | Beton C45 | Fabriksbeton (C40/50, C45/55), C45/55 (Indvendig væg) | 1162900 | kg/stk | Fabriksbeton (C40/50 – CEM I SR-5; C40/50 CEM I og C45/55 – CEM I) | MD-2004-DA-Rev1
[5 empty] | Armeringsnet | Armeringsnet | 61075 | kg/stk
Bjælker | Bjælker | Elementbjælker | 1 | stk | Beton C45 | Fabriksbeton (C40/50, C45/55), C45/55 (Indvendig væg) | 3677080 | kg/stk | Fabriksbeton (C40/50 – CEM I SR-5; C40/50 CEM I og C45/55 – CEM I) | MD-2004-DA-Rev1
[5 empty] | Armeringsnet | Armeringsnet | 113930 | kg/stk
Altaner og altangange
Altaner og altangange | Tagterrasse | IPE bjælker, tagterrasse | 48.32 | m | Stål | Stålprofil | 26.052 | kg/m
|  | HEB bjælker, tagterrasse | 17.08 | m | Stål | Stålprofil | 102.18 | kg/m
|  | TTS-ben | 122.41 | kg | Stål | Stål, valsede profiler og plader | 1 | kg/kg
|  | Rækværk | 15.36 | m | Stål | Stål, valsede profiler og plader | 10 | kg/m
Vand
Rør (vand) | Vandbeholder og rør | Vandrør | 2500 | m | Rustfri stål | Brugsvandsrør, rustfri stål | 1.3 | kg/m
Pumper (vand) | Vandbeholder og rør | Pumper | 15 | stk | Pumper | Varmepumpe (luft-vand) 10 kW | 1 | stk/stk
Vandbeholder | Vandbeholder og rør | Varmtvandsbeholder | 1 | stk | Varmtvandsbeholder 500 L | Buffertank, rustfri stål | 222 | kg/stk
Sprinklertank | Sprinklertank | Sprinklertank beton | 65.5 | m³ | Beton C35 | IBF beton C35/45 | 1 | m³/m³ | Aggressiv C35/45 beton med RAPID cement | MD-22074-DA
Køling
Rør (køling)
Pumper (køling)
Køleblandesløjfer
Kølevekslere
Beholdere/tanke
Køleproducerende anlæg
Varme
Rør (varme) | VVS- og sprinklerrør | Varmerør | 3750 | m | Brugsvandsrør | Brugsvandsrør, Alu-PEX | 3 | kg/m
|  | Isolering til varmerør | 3750 | m | Isolering | Isover Climpipe | 1 | m/m
|  | Sprinklerrør | 5000 | m | Stålrør | Stålrør, gevindrør | 3 | kg/m
Pumper (varme)
Varmeblandesløjfer
Ekspansionsbeholdere
Brugsvandsvekslere
Varmtvandsbeholdere
Varmegivere | Varmegivere | Radiator | 27 | stk | Radiator | Radiator, stålplade | 36.6 | kg/stk
|  | Kalorifere | 149 | stk | Kalorifere | Radiator, stålplade | 36.6 | kg/stk
| Gulvvarmeslanger | Gulvvarmerør | 120 | m² | Gulvvarmerør | Gulvvarme, PEX, 100 mm afstand | 1 | m²/m²
Varmeproducerende anlæg
Ventilation
Ventilationskanaler | Ventilationskanaler | Ventilationskanaler | 2834.4 | kg | Stål | Ventilationskanal, galvaniseret stål | 1 | kg/kg
Kanalisolering
Ventilationsaggregat | Ventilationsaggregat | Ventilationsaggregat | 0.63 | stk | Ventilationsaggregat | Ventilationsaggregat m. varmegenvinding 10000 m³/h | 1 | stk/stk
Varmeflader, el og vandbårne
Køleflader
Væskekoblede vekslere
Varmegenvinding
Varmevekslere
Befugtere
Affugtere
Ventilatorer
Kanalisolering
Afløb
Rør (afløb) | Ledninger i bygning og under jord | Nedløbsrør (kg) | 12888.58 | kg | Nedløbsrør | Rør, afløbsrør, PVC | 1 | kg/kg
Rørisolering
El- og mekaniske anlæg
Solcelleanlæg
Elevatorer
Lifte
Rulletrapper

## Resultater for materialer
Gruppe og undergruppe | Bygningsdel | Konstruktion | Mængde | Enhed | GWP A1-3 | GWP B4 | GWP C3-4 | GWP SUM | Vægt
|  |  |  | m, m2, stk | total kgCO2e | total kgCO2e | total kgCO2e | total kgCO2e | kg
Tage | Tage | SUM |  |  | 3066366.4414 | 358027.38 | 226996.3068 | 3651390.1281 | 2364421.52
Tage | 27, Tagkonstruktion% | Stål, trapezplader | 529918.5 | kg | 1548463.1494 | 0 | 1058.1165 | 1549521.2658 | 529918.5
|  | Tag overdækning | 110 | m² | 783.2 | 0 | 11.539 | 794.739 | 643.5
|  | Varm tag, 170 mm | 77962 | m² | 1247150.3178 | 0 | 50731.2767 | 1297881.5945 | 1591204.42
|  | Varm tag, 300 mm | 2094 | m² | 49019.0742 | 0 | 1701.4546 | 50720.5288 | 64599.9
| 37, Tagkonstruktion% | Brandkarmserstatning | 3600 | m² | 35820 | 0 | 597.24 | 36417.24 | 35460
|  | Ovenlys | 4051 | m² | 185130.7 | 358027.38 | 172896.68 | 716054.76 | 142595.2
Øvrige (tage)
Ydervægge |  | SUM |  |  | 2336260.5767 | 0 | 300634.7061 | 2636895.2828 | 10626520.2189
Ydervægge | 21, Ydervægge | 211, Sandwich element - Facade | 1 | stk. | 824396.4061 | 0 | 18290.1447 | 842686.5508 | 3456373
|  | Betonelementmontage | 1 | stk. | 301972.6256 | 0 | 8133.985 | 310106.6106 | 1580309.08
| Give elementer | Opbygning 1 | 12184.81 | m² | 1172107.5932 | 0 | 273194.4739 | 1445302.067 | 5400667.2439
|  | Opbygning 2 | 266.43 | m² | 37783.9518 | 0 | 1016.1025 | 38800.0543 | 189170.895
Kælderydervægge
Øvrige (ydervægge)
Indervægge |  | SUM |  |  | 2562882.3255 | 10106.9371 | 59595.1931 | 2632584.4557 | 12541335.128
Bærende indervægge | 22, Indervægge | 221, Vægelement - fabriksbeton | 4218.13 | m³ | 2082698.2286 | 0 | 50279.7727 | 2132978.0013 | 9920366.8592
|  | Porebeton | 82.675 | m³ | 15079.2586 | 0 | 211.3008 | 15290.5594 | 31416.5
Ikke-bærende indervægge |  | IBF betonvægge til skralderum og skafter | 1136.8 | m³ | 429945.2629 | 0 | 8193.2916 | 438138.5545 | 2557800
|  | Indvendige glasvægge | 127 | m² | 7488.2948 | 0 | 107.8848 | 7596.1796 | 5143.5
|  | Installationsvæg | 153 | m² | 1692.2038 | 370.026 | 156.408 | 2218.6378 | 2919.24
|  | Skeletvæg, 120 mm gipsvæg | 20 | m² | 180.5839 | 48.3694 | 4.8402 | 233.7936 | 123.225
|  | Skeletvæg, 170 mm gipsvæg | 1019 | m² | 11338.1364 | 2464.4216 | 309.9117 | 14112.4697 | 7878.1437
|  | Skeletvæg, 170 mm gipsvæg m. fiberplade | 752 | m² | 14460.3564 | 7224.1201 | 331.7834 | 22016.2598 | 15687.66
Øvrige (indervægge)
Vinduer, døre, glasfacader |  | SUM |  |  | 456026.4369 | 71988.2867 | 32670.2238 | 560684.9473 | 151783.8733
Vinduer | Vinduer | Karmprofiler, Alu | 311 | m | 4904.8432 | 0 | 215.6657 | 5120.5089 | 444.73
|  | Ramme, træ-/aluminium | 2753 | m | 48138.8424 | 0 | 15841.5879 | 63980.4303 | 10461.4
|  | Rude, 3-lags energirude | 1155 | m² | 66727.353 | 70799.7098 | 4072.3568 | 141599.4195 | 34650
Døre | Døre og porte | Bundstykker | 1 | stk. | 803.5535 | 0 | 67.2739 | 870.8273 | 91.9289
|  | Dør, Glas/Alu | 19.39 | m² | 3098.7851 | 1188.5769 | 277.8135 | 4565.1756 | 774.2194
|  | Dør, Massiv træ | 70 | stk. | -3567.3022 | 0 | 5442.8143 | 1875.5121 | 3105.025
|  | Dør, Stål | 173.67 | m² | 28374.5519 | 0 | 1847.4056 | 30221.9575 | 8162.49
|  | Port, Brandport og brandjalousi | 779 | m² | 122435.43 | 0 | 860.4522 | 123295.8822 | 31939
|  | Port, Ledhejseport og hurtigport | 702 | m² | 185110.38 | 0 | 4044.8538 | 189155.2338 | 62155.08
Glasfacader
Øvrige (vinduer, døre, glasfacader)
Etagedæk |  | SUM |  |  | 3291747.1529 | 11545.0823 | 336652.0327 | 3639944.2679 | 18363888.0307
Etagedæk | 23, Dæk | 231.1 TT dæk | 2292 | m² | 142693.044 | 0 | 4025.2333 | 146718.2773 | 776988
|  | 231.2 huldæk | 12441 | m² | 690861.171 | 0 | 26372.0586 | 717233.2296 | 5063487
|  | 232 TTS dæk | 29417 | m² | 1746134.286 | 0 | 46004.9521 | 1792139.2381 | 8883934
|  | 233001 | 341 | m² | -9091.3442 | 0 | 15762.052 | 6670.7077 | 12233.3324
|  | Renselagsbeton og små gulve i bygningen | 29.7 | m³ | 7356.3336 | 0 | 346.2836 | 7702.6172 | 66270.798
| 33, Mezzaniner | Udlejning, betonslidlag | 5126.9 | m² | 453103.2712 | 0 | 201166.9064 | 654270.1776 | 2052942.8289
|  | Kontor, betonslidlag | 1 | stk. | 23059.2751 | 0 | 12018.0331 | 35077.3082 | 139867
|  | Robotservice, betonslidlag | 3341.2 | m² | 193563.51 | 0 | 15210.832 | 208774.342 | 1302960.2797
|  | Træterrasse | 29 | m² | -740.2997 | 10.3115 | 926.6564 | 196.6682 | 520.0483
| 43, Dæk og gulve | Klinker | 475 | m² | 3446.3574 | 0 | 93.8078 | 3540.1652 | 10972.5
|  | Klinker vådrum | 29 | m² | 249.0372 | 0 | 5.8199 | 254.8571 | 704.7
|  | Linoleum | 105 | m² | -293.1628 | 649.6796 | 942.8424 | 1299.3592 | 649.95
|  | Gulv, gulvtæppe | 284 | m² | 5821.4416 | 7126.9757 | 1305.5341 | 14253.9513 | 394.76
|  | Støvbinding | 89853.4 | m² | 32348.4101 | 0 | 539.3181 | 32887.7281 | 35941.36
|  | Epoxymaling | 260 | m² | 3776.5 | 0 | 1642.8425 | 5419.3425 | 650
| 35, Loft | 353 Loft, træbeton, påbygget | 406 | m² | -4159.8354 | 0 | 61.7258 | -4098.1096 | 12407.36
|  | 353 Loft, gipsloft | 6 | m² | -59.5916 | 17.6403 | 141.1171 | 99.1657 | 228.1134
|  | 351 Loft, nedhængt loft | 640 | m² | 3678.7494 | 3740.4753 | 10086.0176 | 17505.2424 | 2736
Øvrige (etagedæk)
Terrændæk |  | SUM |  |  | 4654066.66 | 0 | 176971.21 | 4831037.87 | 30557202.61
Terrændæk | Terrændæk | Mezzanindæk, Unicon C25 | 880 | m³ | 250008 | 0 | 10269.6 | 260277.6 | 1988800
|  | Terrændæk indvendig, Unicon C30 | 12500 | m³ | 4404058.66 | 0 | 166701.61 | 4570760.27 | 28568402.61
Fundamenter |  | SUM |  |  | 2847300.4375 | 0 | 111287.0866 | 2958587.5241 | 30175230.825
Linjefundamenter | Fundament | Armering - Mogens Lund | 353000 | kg | 241224.315 | 0 | 240.7707 | 241465.0857 | 353000
|  | Fundamenter | 5803.3 | m³ | 1717776.8 | 0 | 68014.676 | 1785791.476 | 21587311.4125
|  | Montagefundamenter | 3690.1 | m³ | 888299.3225 | 0 | 43031.6399 | 931330.9624 | 8234919.4125
Punktfundamenter
Pælefundering
Maskinfundamenter
Terræn |  | SUM
Spunsvægge
Kanaler under terrændæk
Gruber og sumpe
Trapper og ramper i terræn
Belægninger
Trapper og ramper |  | SUM |  |  | 13084.9717 | 0 | 35.4513 | 13120.423 | 8043.109
Trapper og ramper | Hovedtrappe | Hovedtrappe | 28.03 | m² | 3529.6165 | 0 | 26.8883 | 3556.5048 | 2531.109
| Trapper | Udvendige trapper til bygningen | 137.8 | m² | 9555.3552 | 0 | 8.563 | 9563.9181 | 5512
Søjler og bjælker |  | SUM |  |  | 1044593.4489 | 0 | 25611.2298 | 1070204.6787 | 5014985
Søjler |  | Elementsøjler, beton | 1 | stk. | 263985.9739 | 0 | 6166.5771 | 270152.551 | 1223975
Bjælker |  | Elementbjælker, beton | 1 | stk. | 780607.475 | 0 | 19444.6527 | 800052.1277 | 3791010
Altaner og altangange |  | SUM |  |  | 3297.8877 | 0 | 2.5579 | 3300.4456 | 3280.077
Altaner og altangange | Tagterrasse | Bjælker, stål IPE 220 | 48.32 | m | 1251.8386 | 0 | 0.85861 | 1252.6972 | 1258.8326
|  | Bjælker/søjler, stål HEB 280 | 17.08 | m | 1735.5379 | 0 | 1.1904 | 1736.7282 | 1745.2344
|  | Rækværk, stål (10 kg/m) | 15.36 | m | 172.8 | 0 | 0.28324 | 173.0832 | 153.6
|  | TTS-ben | 122.41 | kg | 137.7113 | 0 | 0.22572 | 137.937 | 122.41
Vand |  | SUM |  |  | 43981.2748 | 8448.6035 | 1131.3704 | 53561.2487 | 152857
Rør (vand) | Vandbeholder og rør | Vandrør | 2500 | m | 11567.465 | 0 | 2.2167 | 11569.6817 | 3250
Pumper (vand) | Vandbeholder og rør | Pumper | 15 | stk. | 6884.865 | 7400.3739 | 515.5089 | 14800.7478 | 2010
Vandbeholder | Vandbeholder og rør | Varmtvandsbeholder 500 L, kontor, per 5-10 brusere el storkøkken, decentral | 1 | stk. | 900.9448 | 1048.2296 | 147.2848 | 2096.4592 | 222
Sprinklertank | Sprinklertank | Sprinklertank | 65.5 | m³ | 24628 | 0 | 466.36 | 25094.36 | 147375
Køling |  | SUM
Rør (køling)
Pumper (køling)
Køleblandesløjfer
Kølevekslere
Beholdere/tanke
Køleproducerende anlæg
Varme |  | SUM |  |  | 156368.4937 | 30389.0832 | 22183.9602 | 208941.5371 | 50240.85
Rør (varme) | VVS- og sprinklerrør | Sprinklerrør | 5000 | m | 37706.1 | 0 | 22.5083 | 37728.6082 | 15000
|  | Isolering til varmerør | 3750 | m | 3341.25 | 0 | 156.75 | 3498 | 2321.25
|  | Varmerør | 3750 | m | 85739.0625 | 0 | 21197.7 | 106936.7625 | 26250
Pumper (varme)
Varmeblandesløjfer
Ekspansionsbeholdere
Brugsvandsvekslere
Varmtvandsbeholdere
Varmegivere | Varmegivere | Radiator 500/1000 mm | 27 | stk. | 4395.5334 | 4396.3422 | 0.80883 | 8792.6844 | 988.2
|  | Kalorifere | 149 | stk. | 24256.8323 | 24261.2958 | 4.4635 | 48522.5916 | 5453.4
| Gulvvarmeslanger | Gulvvarmerør, PEX, 100 mm afstand | 120 | m² | 929.7156 | 1731.4452 | 801.7296 | 3462.8904 | 228
Varmeproducerende anlæg
Ventilation |  | SUM |  |  | 10411.0952 | 1776.4133 | 6.9983 | 12194.5068 | 3277.8822
Ventilationskanaler | Ventilationskanaler | Ventilationskanaler 800x1000 og Ø500-Ø125, kontor, skoler og institutioner (Klon) | 2834.4 | kg | 8637.0404 | 0 | 2.3585 | 8639.3989 | 2834.4
Kanalisolering
Ventilationsaggregat | Ventilationsaggregat | Ventilationsagregat 10.000 m3/h til kontor | 0.63 | stk. | 1774.0548 | 1776.4133 | 4.6398 | 3555.1079 | 443.4822
Varmeflader, el og vandbårne
Køleflader
Væskekoblede vekslere
Varmegenvinding
Varmevekslere
Befugtere
Affugtere
Ventilatorer
Kanalisolering
Afløb |  | SUM |  |  | 24730.7362 | 0 | 7831.4621 | 32562.1983 | 12888.58
Rør (afsløb) |  | Nedløbsrør (kg) | 12888.58 | kg | 24730.7362 | 0 | 7831.4621 | 32562.1983 | 12888.58
Rørisolering
El- og mekaniske anlæg |  | SUM
Solcelleanlæg
Elevatorer
Lifte
Rulletrapper

## Resultater for energi
Nøgletal fra Be18 |  |  |  |  | LCA resultat
Energibehov uden tillæg |  |  | Energibehov med tillæg |  | Energiforbrug til drift (B6)
Varme | 30.4 | kWh/m2 år | Varme | kWh/m2 år | Ibrugtagning, år | 2023
El til bygningsdrift | 5 | kWh/m2 år | El til bygningsdrift | kWh/m2 år | Opvarmet areal | 92572 | m2
[5 empty] | Klimapåvirkning total | 11190000 | kgCO2-ækv
[5 empty] | Klimapåvirkning B6 | 2.4176 | kgCO2-ækv /m2 år
Ydelse fra særlige kilder |  |  | Ydelse fra særlige kilder
Solceller |  | kWh/m2 år | Solceller | kWh/m2 år