## Ark1
| Identifikation |  |  |  | Vandprøve |  |  | Analyse |  |  | Foranstaltninger (en eller flere kan vælges) | [8 empty] | Frivillig
Kolonne nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Oplysning | Bygningsejer identifikation | Indberettet aktivitet | Aktivitet Navn | Indberetter identifikation | Vandprøve udtaget | Lokalitet | Prøvetype | Laboratorium | Analyse identifikation | Analyse resultat | Foranstaltninger truffet: Filtre | Foranstaltninger truffet: Aflukning | Foranstaltninger truffet: Desinfektion termisk | Foranstaltninger truffet: Desinfektion biocid | Foranstaltninger truffet: Udskiftning | Foranstaltninger truffet: Temperatur | Foranstaltninger truffet: Ændrede eller nye drifts- foranstaltninger, herunder risikovurdering | Foranstaltninger truffet: Andet | Foranstaltninger truffet: Ingen / under 1.000 cfu/l | Indberetters reference
Oplysning type | CVR-nummer | P-nummer | Navn | E-mail adresse | Dato | Beskriv | Varmt eller koldt vand, straks- eller flush-prøve | CVR-nummer | Laboratoriums påtegning | cfu/l | Sæt X | Sæt X | Sæt X | Sæt X | Sæt X | Sæt X | Sæt X | Beskriv | Sæt X | Frivilligt felt
Vejledning | CVR-nummeret på den virksomhed, hvor vandprøven er taget | P-nummeret i henhold til CVR-registeret på den adresse ("aktivitet") hvor vandprøven er taget | Stedets/ tilbuddets/ sygehusets navn | Emailadresse på samme | Den dag hvor vandprøven er taget | Hvorhenne i bygningens vandsystem prøven er taget | Beskriv om prøven er taget af det vame eller kolde, og om prøven er taget straks eller efter gennemløb | Laboratoriets CVR-nummer | Egen tekst fra laboratoriet til identifikation af prøven, så der senere kan sammenlignes ved behov | Et antal cfu pr liter af prøven | Der kan sættes X flere steder | [8 empty] | Til egne noter, som kan være nyttige at gemme til andre sammenhænge
Format | (numerisk) | (numerisk) | (tekst) | (tekst) | (dato) | (tekst) | (tekst) | (numerisk) | (tekst) | (numerisk) | (tekst) | (tekst) | (tekst) | (tekst) | (tekst) | (tekst) | (tekst) | (tekst) | (tekst) | (tekst)
Data for vandprøve | [20 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | FALSE | FALSE